## Mode d'emploi
Registre de suivi des essais de perméabilité à l'air des réseaux de ventilation
Version 2017 - 19 juillet 2017 (Mise à jour : 26 février 2021)
AVERTISSEMENT: Certaines cellules sont protégées. Il est interdit de modifier leur contenu ou leur position. Ce point sera observé tant pour l'autorisation de l'opérateur que pour son suivi annuel.
Feuille "Registre_Nom_Opérateur_Société"
Renommer l'onglet de la feuille "Registre_Nom_opérateur_Société" en ajoutant le nom de l'opérateur et sa société
Dans cette feuille, renseigner les champs "Société" (cellule B2) et le prénom et le nom de l'opérateur (cellule D2)
Les données d'un essai sont enregistrées sur une ligne dans les colonnes A à CF.
Lorsque la cellule comportant le nom du champ est bleu foncé, la saisie de la donnée est obligatoire. | Champ obligatoire
Lorsque la cellule comportant le nom du champ est bleu clair, la saisie de la donnée est facultative. | Champ facultatif
La colonne CH est une aide au contrôle de la saisie des données obligatoires | Vérification de la saisie
Feuille "Listes de choix"
Les lignes 2 à 19 de la feuille "Listes de choix" sont utilisées pour la saisie de certains champs de la feuille "Registre".
Les cellules en bleu clair sont figées. | Cellule figée
La saisie doit être faite exclusivement à partir des choix proposés dans les cellules en bleu clair. Des cases "Autre" sont prévues pour certains champs selon le cas échéant; à utiliser en cas de manque avéré (ne rien saisir dans les cellules blanches)
Cas particuliers de remplissage
En cas de plusieurs mesures pour un même projet (échantillonnage de bâtiment), on identifie l'ensemble des essais sur le projet par la référence de rapport (colonne B) : une seule référence pour tout le projet en colonne B.
En cas de plusieurs mesures pour un bâtiment (plusieurs réseaux dans le bâtiment), on identifie l'ensemble des essais sur le bâtiment par l'identifiant bâtiment (colonne C) : un seul identifiant pour tout le bâtiment en colonne C. Pour chaque essai sur le bâtiment, on remplit conséquemment les lignes suivantes (certaines peuvent différer pour un même bâtiment), et on a une référence réseau (colonne U) différente pour chaque réseau en colonne U
Liste des mises à jour du 26 février 2021 :
- Suppression de l'onglet "Etalonnages".
- Mise à jour des labels et des réglementations dans l'onglet "Liste de choix".
- Dans l'onglet Registre, ajout d'un nouveau champ obligatoire (colonne W de l'onglet Registre) pour indiquer si la mesure est réalisée par tronçon.
- Pour la pression d'essai Pessai (colonne AH de l'onglet Registre) : modification de la règle de validation pour autoriser des valeurs dépassant l'intervalle [-350 Pa ; 350 PA] avec un message d'avertissement.
- Pour la valeur de fmax (colonne AM de l'onglet Resgistre) : modification de la règle pour autoriser une valeur nulle en cas de résultat de mesure de fmax hors classe.

## Registre_Nom_Opérateur_Société
Registre des essais de perméabilité à l'air des réseaux de ventilation
Société : |  | Opérateur :
Contrôle visuel du système de ventilation
|  | Identification du projet |  |  |  | Caractéristiques du bâtiment | [6 empty] | Caractéristiques du système de ventilation |  |  |  |  | Nombre de réseaux |  | Caractéristiques de l'essai | [10 empty] | Obligatoire si aire de conduit prise forfaitairement |  | Résultats (Pessai = Pref) | [7 empty] | Résultats (Pessai = Pdesign) | [7 empty] | Résultats (Pessai = Pautre) | [8 empty] | Ventilateur | [8 empty] | Conduits |  |  |  | Bouches |  |  |  |  | Détalonnage | Entrées d'air
Opérateur | Référence du rapport | Identifiant du Bâtiment | Adresse du bâtiment | Code postal | Nom du maître d'ouvrage | Type de bâtiment | Réglementation Thermique | Label ou certification | Classe d'étanchéité à l'air cible | Année de construction (Date d'achèvement des travaux) | Année de réhabilitation | Q4Pa-surf du bâtiment | Ventilation Système | Ventilation Type de conduits majoritaire | Ventilation Nature des conduits majoritaire | Ventilation Isolation des conduits | Ventilation Type de dispositifs terminaux | Nombre total de réseaux | Nombre de réseaux testés | Identifiant réseau | Partie de réseau testée | Mesure par tronçon | Date d'essai | Type de matériel | Moment du mesurage | Aj : Aire de surface de conduit de la partie mesurée (m²) | L/Aj | Pénalité appliquée | Element(s) non intégré(s) | Aire totale du réseau | Débit de ventilation (m3/h) si mesure dans un LC ou en tertiaire | SHAB (m²) si mesure dans une maison individuelle | Pessai (Pa) | qvlmesuré (m3/s) | qfuite caisson | qvl (m3/s) | Facteur d'étanchéité à l'air mesurée f (m3/s/m²) | Limite d'étanchéité à l'air retenue pour la partie de réseau mesurée fmax (m3/s/m²) | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour le réseau mesuré | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour les réseaux de l'ensemble (au sens des règles d'échantillonnage) | Pdesign (Pa) | qvlmesuré (m3/s) | qfuite caisson | qvl (m3/s) | Facteur d'étanchéité à l'air mesurée f (m3/s/m²) | Limite d'étanchéité à l'air retenue pour le réseau mesuré fmax (m3/s/m²) | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour le réseau mesuré | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour les réseaux de l'ensemble (au sens des règles d'échantillonnage) | Pautre (Pa) | qvlmesuré (m3/s) | qfuite caisson | qvl (m3/s) | Facteur d'étanchéité à l'air mesurée f (m3/s/m²) | Limite d'étanchéité à l'air retenue pour le réseau mesuré fmax (m3/s/m²) | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour le réseau mesuré | Classe d'étanchéité à l'air retenue pour les réseaux de l'ensemble (au sens des règles d'échantillonnage) | Vérification de la saisie étanchéité | Le ventilateur est accessible | Le ventilateur est en fonctionnement | Le réseau est raccordé au ventilateur | Le rejet du ventilateur est raccordé sur l'extérieur | Le ventilateur est fixé ou suspendu conformément aux règles de l'art | Ventilateurs triphasés, le sens de rotation du ventilateur est correct | Absence de bruit ou vibration parasite | Les caractéristiques correspondent au descriptif/étude VMC | Le raccord des piquages ne présente pas de coudes brusques | Réseaux souples : ils ne sont pas écrasés ni percés | Réseaux souples : pas de brusque réduction de section | La partie du réseau insufflation est isolées hors du volume chauffé | Collectif et tertiaire : les tracés sont cohérents avec les plans | Présence des terminaux de ventilation | Bonne localiation des terminaux de ventilation | Les bouches sont raccordées au conduit | Les bouches sont accessibles et positionnées correctement | Bouches avec temporisateur : elles contiennent des piles | Les portes sont détalonnées | Résidentiel : chaque pièce principale possède une entrée d'air | Le bâtiment n'a pas d'entrée d'air superflue, autre que les défauts d'étanchéité | Les mortaises des entrées d'air sont conformes aux règles de l'art | Commentaires permettant d'apprécier la valeur mesurée, d'expliquer une non-conformité ...
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires
Manque des données obligatoires

## Liste de choix
Type de bâtiment | REGLEMENTATION | Label | Classe d'étanchéité à l'air | Partie de réseau testé | Pénalité appliquée | Element(s) non intégré(s) | Système de ventilation | Ventilation Type de conduits | Ventilation Nature des conduits | Ventilation Isolation des conduits | Ventilation Type de dispositifs terminaux | Type de matériel | Moment du mesurage | Elements non intégrés
Maison individuelle indépendante | RT2012 | BBC EFFINERGIE 2017 | D | Soufflage entier sans caisson | Aucune (=1) | Aucun | Ventilation double flux | Cylindrique | Souple | Oui par l'intérieur | Fixe | Aldès Perméascope | En cours de chantier | Manchette caisson uniquement
Maison individuelle accolée ou groupée | RT existant | BEPOS EFFINERGIE 2017 | C | Soufflage entier avec caisson | 1.3 | Manchette caisson | Ventilation mécanique ponctuelle | Oblong | Semi-rigide | Oui par l'extérieur | Autoréglable | Infiltec DL1 | En cours de chantier, réseau fini | UTA uniquement
Logement collectif | Aucune | EFFINERGIE+ | B | Extraction entier sans caisson | 1.4 | Plénum | Ventilation par insufflation | Rectangulaire | Rigide métallique lisse | Non | Hygroréglable A | Lindab Leakage tester | A réception du bâtiment (condition pour attribuer une classe) | Plénums uniquement
Foyer de jeunes travailleurs | Autre | BEPOS EFFINERGIE 2013 | A | Extraction entier avec caisson | 1.5 | UTA | Ventilation naturelle par ouverture des fenêtres | Autre | Rigide métallique spiralé |  | Hygroréglable B | Retrotec DU220 | Autre | Manchette caisson et plénums
Cité universitaire |  | EFFINERGIE RENOVATION | Hors classe | Echantillon soufflage ≥10% |  | Manchette caisson et plénum | Ventilation naturelle par grilles |  | Rigide plastique |  | Autre | Swema Leakage tester |  | Manchette caisson et UTA
EHPA-EHPAD |  | E+C- |  | Echantillon soufflage ≥20% |  | Manchette caisson et UTA | Ventilation naturelle par conduit |  | Autre |  |  | TSI PAN300 |  | UTA et plénums
Hôtel |  | Minergie |  | Echantillon extraction ≥10% |  | UTA et plénum | Ventilation simple flux Hygro A |  |  |  |  | R-lik |  | Manchette caisson, UTA et plénums
Restauration |  | Minergie-P |  | Echantillon extraction ≥20% |  | Manchette caisson, UTA et plénum | Ventilation simple flux Hygro B |  |  |  |  | Technoduct |  | Aucun
Bureaux |  | Minergie-A |  |  |  |  | Ventilation simple flux Autoréglable |  |  |  |  | Duct-blaster
Commerce |  | Passiv Haus |  |  |  |  | Ventilation mixte simple et double flux |  |  |  |  | Autre
Etablissement d’accueil de la petite enfance |  | Autre label |  |  |  |  | Ventilation simple flux Gaz
Enseignement |  | Aucun |  |  |  |  | Autre
Gymnases et salles de sports | [6 empty] | Aucun
Etablissements de santé
Industrie ou artisanat
Tribunal et palais de justice
Aérogare
Autre (ne pas remplacer par l'usage du bâtiment)